## 利用手順
0. はじめに
* オンプレのIAサーバ、VMWare 仮想マシンの OS インベントリを収集します。
* Linux OS の RedHat5,6,7、Windows Server の OS 情報を収集します。
* VMWare 仮想マシンの場合、上記 OS 情報に加え、vCenter の VM 構成を収集します。
* オンプレの IA サーバの場合、事前に以下の各ベンダーの HW インベントリ収集シナリオを実行してください。
* HP IAサーバ : template\HP_iLO\iLOチェックシート.xlsx
* Cisco IAサーバ : template\Cisco_UCS\UCSチェックシート.xlsx
* 富士通 IAサーバ : template\FJ_Primergy\PRIMERGYチェックシート.xlsx
1. インベントリ収集作業PCの準備
* Windows 7 64bit、Windows Server 2012 R2以上で以下のスペックのPCが必要です。
CPU 1 Core以上 / Memory 4 GB以上 / Disk 100 GB以上
* 以下パッケージのインストールが必要です。
JDK1.8 (64bit) / PowerShell 5.0 以上 / VMWare PowerCLI 6.x / Getconfig インベントリ収集ツール 1.x
* 詳細は、セットアップガイド「インベントリ収集PCセットアップ」を参照してください。
2. プロジェクト作成
PowerShell コンソールを開いて、「getconfig -g "プロジェクト名"」でプロジェクトを作成 します。
ここでは、C:\Users\Administrator\Desktop の下に、 test_project1 という名前のプロジェクト を作成します。
cd C:\Users\Administrator\Desktop
getconfig -g test_project1
以降の作業は作成したプロジェクトディレクトリに移動して実行します。
3. 検査シート編集
作成したプロジェクトディレクトリ直下にある Excel ファイル(本ファイル)を開きます。
シート「検査対象」を選択し、インベントリ収集対象の接続情報を入力します。(*)は必須入力項目となります。
| (*) | 検査ドメイン | 検査するシナリオID(チェックシート名カッコ内のID)。Linux か、 Windows を指定します。
| (*) | 対象サーバ | 検査対象サーバ名。任意の名前で問題ありませんが、通常はホスト名を指定します。
| (*) | IPアドレス | 検査対象サーバのIPを入力します。
| (*) | ユーザID | 後述する設定ファイル (connfig.goovy) 内に記述した接続アカウント ID を指定します。
|  | テンプレートID | (オプション) 別シートの値の比較用テンプレートシートのIDを入力します。インベントリ結果の値の比較をする場合に使用します。テンプレートの設定
Linux(RedHat6.x)の場合、'Linux'、Linux(RedHat7.x)の場合、'RH7'、Windowsの場合、'Windows'を指定します。
| (*) | エイリアス | (オプション) VMWare 仮想マシンの場合は、vCenter で定義した仮想マシン名を入力します。オンプレの場合は空欄にします。
|  | 比較対象 | (オプション) インベントリ結果の比較をしたい場合に、比較対象サーバ名を指定します。
|  | 特定パスワード | (オプション) 接続時のパスワード入力で、対象サーバ固有の値を指定する場合に入力します。空欄の場合は設定ファイル(config.groovy)内に記述したパスワードを使用します。
|  | OS設定項目 | (オプション) OS設定項目の値比較で、対象サーバ固有の値を指定する場合に入力します。空欄の場合はテンプレートの値を比較します。
|  | VM設定項目 | (オプション) VMWare 仮想マシン設定項目の値比較で、対象サーバ固有の値を指定する場合に入力します。
入力例：
|  | 共通設定 | [6 empty] | OS設定 | [6 empty] | VM設定
|  | 検査ドメイン | 対象サーバ | IPアドレス | ユーザID | テンプレートID | エイリアス名 | 比較対象 | 特定パスワード | CPU数 | メモリ[MB] | IPアドレス2 | IPアドレス3 | IPアドレス4 | IPアドレス5 | ESXiホスト | HDDタイプ | CPU数 | メモリ[GB]
| # | domain | server_name | ip | account_id | template_id | remote_alias | compare_server | specific_password | cpu_total | mem_total | ip2 | ip3 | ip4 | ip5 | esxi_host | hdd_type | NumCpu | MemoryGB
| 1 | Linux | ostrich | 192.168.10.1 | Test | Linux | ostrich | cent7
| 2 | Linux | cent7 | 192.168.0.20 | Test | RH7 | cent7
| 3 | Windows | win2012 | 192.168.0.24 | Test | Windows | w2012
4
5
6
7
8
9
10
4. 設定ファイル(config.groovy)編集
設定ファイルを編集します。
notepad++ .\config\config.groovy
以下の各検査対象の接続情報を編集します。
// vCenter接続情報
account.vCenter.Test.server = '192.168.10.100'
account.vCenter.Test.user = 'test_user'
account.vCenter.Test.password = 'P@ssword'
// Linux 接続情報
account.Linux.Test.user = 'someuser'
account.Linux.Test.password = 'P@ssword'
account.Linux.Test.work_dir = '/tmp/gradle_test'
// Windows 接続情報
account.Windows.Test.user = 'administrator'
account.Windows.Test.password = 'P@ssword'
5. Getconfig インベントリ収集実行
getconfig コマンドを実行して、検査対象のインベントリ収集を行います。
getconfig -c .\config\config.groovy
6. 実行結果の参照とコミット
getconfig 実行後、 build 下に保存されたインベントリ収集結果を確認します。
dir .\build
保存された「サーバチェックシート_{日時}.xlsx」を開いてインベントリ収集結果を確認します。
結果の確認ができたら、インベントリ収集結果をコミットをします。
getconfig -u local
構成管理データベースにインベントリ結果をロードする場合は、以下を実行します。
Redmine プラグインデータへのロード
getconfig -u db
Redmine チケット登録
getconfig -c .\config\config.groovy -rp {Redmineプロジェクト名}
| (*) | 選択プラットフォーム
Linux
Windows

## 検査対象
| 共通設定 | [6 empty] | OS設定 | [6 empty] | VM設定
| 検査ドメイン | 対象サーバ | IPアドレス | ユーザID | テンプレートID | エイリアス名 | 比較対象 | 特定パスワード | CPU数 | メモリ[MB] | IPアドレス2 | IPアドレス3 | IPアドレス4 | IPアドレス5 | ESXiホスト | HDDタイプ | CPU数 | メモリ[GB]
# | domain | server_name | ip | account_id | template_id | remote_alias | compare_server | specific_password | cpu_total | mem_total | ip2 | ip3 | ip4 | ip5 | esxi_host | hdd_type | NumCpu | MemoryGB
1 | Linux | ostrich | 192.168.10.1 | Test | Linux | ostrich | cent7
2 | Linux | cent7 | 192.168.0.20 | Test | RH7 | cent7
3 | Windows | win2012 | 192.168.0.24 | Test | Windows | w2012
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 検査レポート
No | ホスト名 | ドメイン | 接続IP | 機種 | 型番 | S/N | OS名 | アーキテクチャ | CPU数 | CPUコア数 | CPUクロック数 | MEM容量 | ディスク構成 | 内臓ディスク | ネットワーク構成 | サブネット構成 | ゲートウェイ構成 | ボンディング構成 | 管理LAN | NTP | コンソール | パッケージ | 検査成績 | 検査結果 | 備考
map | name | domain | ip | [19 empty] | success_rate | verify_comment | _base
map |  |  |  | 機種 | 型番 | S/N | OS名 |  | CPU数 | MEM容量 | [14 empty] | _redmine:IAサーバ
map | [6 empty] | os | arch | cpu_total | cpu_core | mhz | mem_total | filesystem |  | net_ip | net_subnet | net_route | net_bond |  | ntp | runlevel.console | packages.requirements |  |  | Linux
map | [6 empty] | os_caption | os_architecture | cpu_total | cpu_socket | mhz | visible_memory | filesystem |  | network | network.subnet | network.gw | nic_teaming |  | ntp |  |  |  |  | Windows
map |  |  |  | HSI_SPN | HSI_PRODUCTID | HSI_SBSN | [7 empty] | Storage |  |  |  |  | Nic | [5 empty] | iLO
map | [13 empty] | disk |  |  |  |  | network | [5 empty] | Primergy
map |  |  |  | chassis.productname | chassis.productid | chassis.sn | [7 empty] | virtual_drive |  |  |  |  | network | [5 empty] | CiscoUCS

## エラーレポート
| 検査対象 | プラットフォーム | テストID | エラーメッセージ
No | Target | Platform | ID | error_msg

## チェックシート(Linux)
Test | ID | Metric | Platform | Device | Comment
Y | vm | VMWare リソース | vCenter |  | Get-VM コマンドで、VMWare リソース割り当てを検索
| NumCpu | ├─CPU割り当て数 | vCenter |  | 仮想マシンのCPU仮想ソケット数
| PowerState | ├─電源状態 | vCenter |  | 電源On/Off
| MemoryGB | ├─メモリ割り当て | vCenter |  | メモリ割り当てサイズ[GB]
| VMHost | ├─ESXiホスト | vCenter |  | ESXiホスト名
| Cluster | └─クラスター | vCenter |  | vCenterクラスタ名
Y | datastore | データストア | vCenter | Y | Get-Datastore コマンドで、データストアパスを検索
Y | VMNetwork | ネットワーク・アダプタ | vCenter | Y | Get-NetworkAdapter コマンドで、ネットワーク・アダプタを検索
Y | vmwaretool | VMWare ツール | vCenter |  | Get-VM コマンドで、VMWare ツールの有無、バージョンを検索
Y | vm_timesync | VMWare 時刻同期 | vCenter |  | Get-VM コマンドで、VMWare 時刻同期の有無を検索
Y | vm_iops_limit | ストレージIOPS制限 | vCenter |  | Get-VMResourceConfiguration コマンドで、ストレージリソースのIOPS制限値を検索
Y | vm_storage | ストレージ構成 | vCenter | Y | Get-Harddisk コマンドで、ストレージ構成情報検索
Y | hostname | ホスト名 | Linux |  | hostname -s コマンドで、ホスト名を検索
Y | hostname_fqdn | FQDN名 | Linux |  | hostname --fqdn コマンドで、FQDN名を検索
Y | uname | OSカーネル | Linux |  | uname -a コマンドで、OSカーネルバージョンを検索
| kernel | カーネル | Linux |  | Linux カーネル
| arch | アーキテクチャ | Linux |  | アーキテクチャ
Y | lsb | OSバージョン | Linux |  | cat /etc/*-release コマンドで、Linux OSディストリビューションを検索
| os | OSディストリビューション | Linux |  | OSディストリビューション
| os_release | OSリリース | Linux |  | OSリリース
Y | cpu | CPU情報 | Linux |  | /proc/cpuinfo を検索し,プロセッサ構成を検索
| model_name | ├─プロセッサーモデル | Linux |  | CPUプロセッサーモデル
| mhz | ├─CPUクロック | Linux |  | CPUクロック数[MHz]
| cpu_total | ├─CPUスレッド数 | Linux |  | CPUスレッド数
| cpu_core | ├─CPUコア数 | Linux |  | CPUコア数。VMの場合は未記入
| cpu_real | └─CPUソケット数 | Linux |  | CPUソケット数
Y | machineid | サーバの識別子 | Linux |  | 以下のファイルを検索してマシンの識別子を検索 /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id
Y | meminfo | メモリ情報 | Linux |  | /proc/meminfo を検索してメモリ構成を検索
| mem_total | ├─メモリ総容量 | Linux |  | メモリ総容量[GB]
| mem_free | └─メモリ空容量 | Linux |  | メモリ空き容量[GB]
Y | network | ネットワーク情報 | Linux | Y | /sbin/ip addr コマンドで、ネットワーク構成を検索
| net_ip | ├─IPアドレス | Linux |  | IPアドレス
| net_subnet | ├─サブネットアドレス | Linux |  | サブネットアドレス
| hw_address | └─MACアドレス | Linux |  | MACアドレス
Y | net_onboot | ネットワークブート | Linux |  | /etc/sysconfig/network-scripts からネットワークブート構成を検索
Y | net_route | デフォルトゲートウェイ | Linux |  | /sbin/ip route コマンドで、デフォルトゲートウェイアドレスを検索
Y | net_bond | NICの冗長化(bonding設定) | Linux | Y | /etc/sysconfig/network-scripts/ からNIC冗長設定を検索
Y | block_device | ストレージデバイス | Linux |  | /sys/block/下からデバイス構成を検索
Y | mdadb | ディスクRAID | Linux |  | /proc/mdstat からmd([0-9]+)デバイスを取得。 "mdadm --detail /dev/#{device}" を実行して、結果を取得。
Y | filesystem | ファイルシステム | Linux | Y | /bin/lsblk -i コマンドで、マウントポイント構成を検索
| filesystem./ | ├─ルート(/)マウントポイント | Linux
| filesystem.[SWAP] | ├─スワップ | Linux |  | スワップ容量
| filesystem./boot | └─/boot マウントポイント | Linux |  | /boot マウントポイント容量
Y | fstab | 自動マウントの設定 | Linux |  | /etc/fstab から設定値が/dev/から始まるパスで、defaultのデバイスを検索
Y | lvm | 論理ボリューム情報 | Linux | Y | mountコマンドで、/dev/mapper/下のLVMボリュームを検索
Y1 | user | ユーザ情報 | Linux | Y | /etc/passwd を検索して、ユーザ名を検索
| user.zabbix | └─zabbix ユーザ | Linux |  | zabbix ユーザの有無
Y1 | logon_test | ログオンテスト | Linux |  | config.groovy に記述したログオン検査用ユーザでssh疎通を確認
Y1 | fips | データの暗号化 | Linux |  | 以下ファイルを読んで、データ暗号化の有無を確認 /proc/sys/crypto/fips_enabled
Y1 | virturization | 仮想化プラットフォーム | Linux |  | /proc/cpuinfo を検索して、XEN, KVM, Virtualbox など Linux の仮想化プラットフォームの検索
Y1 | service | サービス構成 | Linux | Y | chkconfig --list コマンドで、サービス数を検索
| service.kdump | ├─Kdumpクラッシュリカバリ | Linux |  | kdump クラッシュリカバリーサービスの自動起動設定
| service.firewalld | ├─ファイヤーウォール(RHEL7) | Linux |  | firewalld ファイヤーウォールの自動起動設定
| service.iptables | ├─ファイヤーウォール(RHEL6) | Linux |  | iptables ファイヤーウォールの自動起動設定
| service.ip6tables | ├─IPv6ファイヤーウォール(RHEL6) | Linux |  | ip6tables ファイヤーウォールの自動起動設定
| service.restorecond | ├─SELinux運用サポート | Linux |  | SELinux の運用サポートデーモンの自動起動設定
| service.NetworkManager | ├─ネットワークマネージャー | Linux |  | ネットワーク管理の自動起動設定
| service.wdaemon | ├─wdaemon | Linux |  | Wacom タブレットのホットプラグ機能の自動起動設定
| service.vncserver | └─VNCサービス | Linux |  | VNCサーバの自動起動設定
Y1 | packages | パッケージ構成 | Linux | Y | rpm -qa コマンドで、パッケージ情報検索
| packages.requirements | ├─必須パッケージ | Linux |  | 必須パッケージリスト
| packages.gcc | ├─gcc コンパイラ | Linux |  | gcc パッケージ
| packages.sysstat | ├─sysstat | Linux |  | sarコマンドが入っているパッケージ
| packages.dmidecode | ├─dmidecode | Linux |  | ハードウェア構成情報のレポートツール
| packages.net-snmp | ├─NetSNMP | Linux |  | SNMPマネージャライブラリ
| packages.net-snmp-utils | ├─NetSNMPユーティリティ | Linux |  | SNMPマネージャコマンドラインプログラム
| packages.hpsmh | ├─HPE SMHユーティリティ | Linux |  | HP Systems Insight Manager（SIM）にプラグインとして統合されているサーバー構成の統合管理ツール
| packages_set.oracle | ├─Oracle必須パッケージ | Linux |  | Oracle必須パッケージがインストールされているか。'compat-libcap1','compat-libstdc++-33','libstdc++-devel', 'gcc-c++','ksh','libaio-devel'
| packages_set.base | ├─システム管理用パッケージ | Linux |  | システム管理用パッケージがインストールされているか。'sysstat', 'dmidecode', 'strace', 'net-snmp-libs', 'net-snmp-utils', 'busybox-anaconda' 'alchemist','xinetd','tftp-server','system-config-netboot-cmd','system-config-netboot',
| packages_set.sophos | ├─sophosパッケージ | Linux |  | SOPHOS関連パッケージがインストールされているか。 'glibc', 'nss-softokn-freebl', 'libXau', 'libxcb', 'libX11', 'libXpm'
| packages_set.msm | └─msmパッケージ | Linux |  | MSM(MegaRAID Storage Manager)関連パッケージがインストールされているか。 'MegaRAID_Storage_Manager', 'Lib_Utils2', 'Lib_Utils', 'sas_snmp', 'sas_ir_snmp'
Y1 | mount_iso | ISOマウントの有無 | Linux |  | mount コマンドで.isoファイルのマウント有無検索
Y1 | proxy_global | yumコマンドプロキシ設定有無 | Linux |  | /etc/yum.conf から、proxyサーバ定義を検索
Y1 | crash_size | クラッシュダンプサイズ | Linux |  | /sys/kernel/kexec_crash_size を検索
Y1 | kdump_path | クラッシュダンプパス | Linux |  | /etc/kdump.conf からカーネルダンプの出力先設定を検索
Y1 | runlevel | ランレベル | Linux |  | /etc/inittabから、OS起動時のランレベルからコンソール設定(3 : CUIコンソール、5 : GUIコンソール)を検索
Y1 | runlevel.console | └─コンソール | Linux |  | コンソール設定(GUI、CUI)
Y1 | resolve_conf | DNS設定 | Linux |  | /etc/resolve.conf から nameserver を検索
| nameservers | └─DNSサーバ名 | Linux |  | DNSサーバの検索
Y1 | keyboard | キーボード配列 | Linux |  | /etc/sysconfig/keyboard、/etc/vconsole.conf からキーボード配列を検索
Y1 | language | OS言語 | Linux |  | /proc/cmdline からOS言語を検索
Y1 | timezone | タイムゾーン | Linux |  | /etc/sysconfig/clock からタイムゾーンを検索
Y1 | ntp | NTPサーバ名 | Linux |  | /etc/ntp.conf から、NTPサーバを検索
Y1 | ntp_slew | NTP slewモードの検索 | Linux |  | /etc/sysconfig/ntpd から、NTP設定を検索。設定しない＝「-u」、設定する「-x」
Y1 | snmp_trap | SNMPトラップ情報 | Linux |  | '/etc/snmp/snmpd.confから、trapsink <管理サーバ> <コミュニティ名> <ポート番号> 行を検索
Y1 | sestatus | SELinuxステータス | Linux |  | sestatus コマンドで、SELinux ステータスを検索
| se_mode | └─SELinux モード | Linux |  | SELinuxモードの検索。SELinuxが無効の場合は空白
Y2 | error_messages | Syslogエラー | Linux | Y | /var/log/messages から error,warning,failed を含む行を検索
Y2 | oracle_module | Oracleインストーラの有無 | Linux |  | /root/package の下にOracleインストールファイルがあるかを検索
Y2 | oracle | Oracleモジュールの有無 | Linux |  | ls -d /opt/oracle/app/product/*/* でOracleのバージョン、サーバ/クライアントを検索

## チェックシート(Windows)
Test | ID | Metric | Platform | Device | Comment
Y | vm | VMWare リソース | vCenter |  | Get-VM コマンドで、VMWare リソース割り当てを検索
| NumCpu | ├─CPU割り当て数 | vCenter |  | 仮想マシンのCPU仮想ソケット数
| PowerState | ├─電源状態 | vCenter |  | 電源On/Off
| MemoryGB | ├─メモリ割り当て | vCenter |  | メモリ割り当てサイズ[GB]
| VMHost | ├─ESXiホスト | vCenter |  | ESXiホスト名
| Cluster | └─クラスター | vCenter |  | vCenterクラスタ名
Y | datastore | データストア | vCenter | Y | Get-Datastore コマンドで、データストアパスを検索
Y | VMNetwork | ネットワーク・アダプタ | vCenter | Y | Get-NetworkAdapter コマンドで、ネットワーク・アダプタを検索
Y | vmwaretool | VMWare ツール | vCenter |  | Get-VM コマンドで、VMWare ツールの有無、バージョンを検索
Y | vm_timesync | VMWare 時刻同期 | vCenter |  | Get-VM コマンドで、VMWare 時刻同期の有無を検索
Y | vm_iops_limit | ストレージIOPS制限 | vCenter |  | Get-VMResourceConfiguration コマンドで、ストレージリソースのIOPS制限値を検索
Y | vm_storage | ストレージ構成 | vCenter | Y | Get-Harddisk コマンドで、ストレージ構成情報検索
Y | cpu | CPU情報 | Windows |  | Win32_Processor オブジェクトからCPU情報を検索
| model_name | ├─プロセッサーモデル | Windows |  | CPUプロセッサーモデル
| mhz | ├─CPUクロック | Windows |  | CPUクロック数[MHz]
| cpu_socket | ├─CPUソケット数 | Windows |  | CPUソケット数
| cpu_total | └─スレッド数 | Windows |  | CPUスレッド数
Y | memory | メモリ情報 | Windows |  | Win32_OperatingSystem オブジェクトから、メモリ情報を検索
| visible_memory | ├─物理メモリ量 | Windows |  | 物理メモリ量[KB]
| virtual_memory | ├─仮想メモリ量 | Windows |  | 仮想メモリ量[KB]
| free_memory | └─空きメモリ量 | Windows |  | メモリ空き容量[KB]
Y | system | システム情報 | Windows |  | Win32_ComputerSystem オブジェクトから、システム情報を検索
| Domain | ├─ドメイン名 | Windows |  | ドメイン名
| Manufacturer | ├─メーカー | Windows |  | メーカー
| Model | ├─モデル | Windows |  | モデル
| Name | └─コンピューター名 | Windows |  | コンピューター名
Y | os | OS情報 | Windows |  | Win32_OperatingSystem オブジェクトから、OS情報を検索
| os_caption | ├─OS名 | Windows |  | OS名称
| os_csd_version | ├─サービスパック | Windows |  | サービスパック名
| os_architecture | ├─アーキテクチャ | Windows |  | アーキテクチャ(32bit/64bit)
| os_product_type | └─製品タイプ | Windows |  | 1:ワークステーション 2:ドメインコントローラ 3:サーバー
Y1 | driver | ドライバー | Windows | Y | Win32_PnPSignedDriver オブジェクトから、ドライバー登録件数を検索
Y | filesystem | ディスク容量 | Windows | Y | Win32_LogicalDisk オブジェクトから、ストレージ容量を検索
| filesystem.C | ├─Cドライブ | Windows |  | Cドライブ容量
| filesystem.D | └─Dドライブ | Windows |  | Dドライブ容量
Y | user | ユーザ情報 | Windows | Y | Win32_UserAccount オブジェクトから、ローカルアカウントのロック情報を検索
Y | logon_test | ログオンテスト | Windows |  | config.groovyに記述したログオン検査用ユーザでPowerShellリモート疎通を確認
Y1 | service | サービス構成 | Windows | Y | Get-Service コマンドで、サービスのステータスを検索
| service.VMTools | ├─VMTools | Windows |  | VMware Tools サービス
| service.wuauserv | └─wuauserv | Windows |  | Windows Update サービス
Y1 | packages | パッケージ構成 | Windows | Y | Win32_Product オブジェクトから、パッケージ情報検索
Y1 | fips | システム暗号化 | Windows |  | 以下システム暗号化ポリシーレジストリの Enabled 値を検索 HKLM:System\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa\\FIPSAlgorithmPolicy
Y | network | ネットワーク構成 | Windows | Y | Win32_NetworkAdapterConfiguration オブジェクトから、IP,GW,Indexを検索
| network.ip | ├─IPアドレス | Windows |  | IPアドレス
| network.gw | ├─ゲートウェイ | Windows |  | ネットワークゲートウェイ
| network.subnet | └─サブネット | Windows |  | ネットワークサブネット
Y | nic_teaming | NICチーミング(NetLBFO)設定 | Windows | Y | Get-NetLbfoTeamNic コマンドで、NICチーミング(NetLBFO)名を検索
Y | network_profile | ネットワークプロファイル | Windows | Y | Get-NetConnectionProfile コマンドで、ネットワークプロファイル検索。0:パブリック,1:プライベート,2:ドメイン認証
Y1 | remote_desktop | リモートデスクトップ接続許可設定 | Windows |  | 以下レジストリからリモートデスクトップ接続の許可設定を検索。0：利用可能、1：利用不可【既定】 "HKLM:System\\CurrentControlSet\\Control\\Terminal Server"
Y1 | firewall | ファイヤーウォール | Windows | Y | Get-NetFirewallRuleコマンドで、Windows Firewall の受信規制リストを検索
Y1 | dns | DNSサーバ | Windows |  | Get-DnsClientServerAddress コマンドで、DNSサーバ検索
Y1 | virturalization | 仮想化プラットフォーム | Windows |  | Win32_ComputerSystem オブジェクトから仮想化プラットフォームを検索
Y | storage_timeout | ストレージタイムアウト値 | Windows |  | 以下レジストリからストレージタイムアウト[秒]を検索 "HKLM:SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\disk"
Y1 | ntp | NTPサーバ情報 | Windows |  | 以下レジストリからNTPサーバ名検索 "HKLM:System\\CurrentControlSet\\Services\\W32Time\\Parameters"
Y1 | task_scheduler | タスクスケジューラ | Windows | Y | Get-ScheduledTask コマンドで、Windows タスクスケジューラ情報を検索
Y1 | etc_hosts | hostsファイル | Windows | Y | {win_dir}\system32\drivers\etc\hosts からホストリスト検索
Y1 | ie_version | InternetExplorerバージョン | Windows |  | 以下レジストリから、InternetExplorerバージョンを検索 "HKLM:SOFTWARE\\Microsoft\\Internet Explorer"
Y1 | feature | Windows機能 | Windows | Y | Get-WindowsFeature コマンドで、インストールされたWindows機能を検索
Y2 | system_log | Windowsシステムイベントログ | Windows | Y | Get-EventLog コマンドで、Windowsシステムイベントログのエラーメッセージを検索
Y2 | apps_log | Windowsアプリイベントログ | Windows | Y | Get-EventLog コマンドで、Windowsアプリイベントログのエラーメッセージを検索

## テンプレート(Linux)
Platform | vCenter | vCenter | vCenter | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux
# | NumCpu | MemoryGB | VMHost | kernel | os | os_release | arch | cpu_total | cpu_real | mem_total | net_dev:k | net_ip:k | net_onboot:k | net_route:k | filesystem:k | filesystem:v | user:k | service:k | service:v | sestatus | packages:k
1 | 1 | 2 |  | 2.6 | CentOS | 6.7 | x86_64 | 1 | 1 | 2 | eth0 | ${ip} | eth0 | 192.168.0.254 | / | 100G | zabbix | kdump | On | enabled | sysstat
2 | [11 empty] | ${ip2} |  |  | [SWAP] | 3G |  | iptables | Off |  | dmidecode
3 | [11 empty] | ${ip3} | [8 empty] | strace
4 | [11 empty] | ${ip4} | [8 empty] | net-snmp-libs
5 | [11 empty] | ${ip5} | [8 empty] | net-snmp-utils
6 | [20 empty] | busybox-anaconda
7 | [20 empty] | alchemist
8 | [20 empty] | xinetd
9 | [20 empty] | tftp-server
10 | [20 empty] | system-config-netboot-cmd
11 | [20 empty] | system-config-netboot
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## テンプレート(RH7)
Platform | vCenter | vCenter | vCenter | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux
# | NumCpu | MemoryGB | VMHost | kernel | os | os_release | arch | cpu_total | cpu_real | mem_total | net_dev:k | net_ip:k | net_onboot:k | net_route:k | filesystem:k | filesystem:v | user:k | service:k | service:v | sestatus | packages:k
1 | 1 | 2 |  | 3.10 | CentOS | 6.7 | x86_64 | 1 | 1 | 2 | ens160 | ${ip} | ens160 | 192.168.0.254 | / | 13.9G |  | kdump | active | enabled
2 | [11 empty] | ${ip2} |  |  | [SWAP] | 1.6G |  | firewalld | active
3 | [11 empty] | ${ip3}
4 | [11 empty] | ${ip4}
5 | [11 empty] | ${ip5}
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## テンプレート(Windows)
Platform | vCenter | vCenter | vCenter | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows
# | NumCpu | MemoryGB | VMHost | os_caption | os_architecture | cpu_total | visible_memory | network:key | filesystem:key | filesystem:value | users:key | service:key | service:value
1 | 2 | 4 | esx | Windows Server 2012 R2 Standard | 64 ビット | 1 | 4 | ${ip} | C | 50 | zabbix | VMTools | Running
2 | [7 empty] | ${ip2} |  |  |  | wuauserv | Stopped
3 | [7 empty] | ${ip3}
4 | [7 empty] | ${ip4}
5 | [7 empty] | ${ip5}
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100