## 利用手順
0. はじめに
* オンプレのIAサーバ、VMWare 仮想マシンの OS インベントリを収集します。
* Linux OS の RedHat5,6,7、Windows Server の OS 情報を収集します。
* VMWare 仮想マシンの場合、上記 OS 情報に加え、vCenter の VM 構成を収集します。
* オンプレの IA サーバの場合、事前に以下の各ベンダーの HW インベントリ収集シナリオを実行してください。
* HP IAサーバ : template\HP_iLO\iLOチェックシート.xlsx
* Cisco IAサーバ : template\Cisco_UCS\UCSチェックシート.xlsx
* 富士通 IAサーバ : template\FJ_Primergy\PRIMERGYチェックシート.xlsx
1. インベントリ収集作業PCの準備
* Windows 7 64bit、Windows Server 2012 R2以上で以下のスペックのPCが必要です。
CPU 1 Core以上 / Memory 4 GB以上 / Disk 100 GB以上
* 以下パッケージのインストールが必要です。
JDK1.8 (64bit) / PowerShell 5.0 以上 / VMWare PowerCLI 6.x / Getconfig インベントリ収集ツール 1.x
* 詳細は、セットアップガイド「インベントリ収集PCセットアップ」を参照してください。
2. プロジェクト作成
PowerShell コンソールを開いて、「getconfig -g "プロジェクト名"」でプロジェクトを作成 します。
ここでは、C:\Users\Administrator\Desktop の下に、 test_project1 という名前のプロジェクト を作成します。
cd C:\Users\Administrator\Desktop
getconfig -g test_project1
以降の作業は作成したプロジェクトディレクトリに移動して実行します。
3. 検査シート編集
作成したプロジェクトディレクトリ直下にある Excel ファイル(本ファイル)を開きます。
シート「検査対象」を選択し、インベントリ収集対象の接続情報を入力します。(*)は必須入力項目となります。
| (*) | 検査ドメイン | 検査するシナリオID(チェックシート名カッコ内のID)。Linux か、 Windows を指定します。
| (*) | 対象サーバ | 検査対象サーバ名。任意の名前で問題ありませんが、通常はホスト名を指定します。
| (*) | IPアドレス | 検査対象サーバのIPを入力します。
| (*) | ユーザID | 後述する設定ファイル (connfig.goovy) 内に記述した接続アカウント ID を指定します。
|  | テンプレートID | (オプション) 別シートの値の比較用テンプレートシートのIDを入力します。インベントリ結果の値の比較をする場合に使用します。テンプレートの設定
Linux(RedHat6.x)の場合、'Linux'、Linux(RedHat7.x)の場合、'RH7'、Windowsの場合、'Windows'を指定します。
| (*) | エイリアス | (オプション) VMWare 仮想マシンの場合は、vCenter で定義した仮想マシン名を入力します。オンプレの場合は空欄にします。
|  | 比較対象 | (オプション) インベントリ結果の比較をしたい場合に、比較対象サーバ名を指定します。
|  | 特定パスワード | (オプション) 接続時のパスワード入力で、対象サーバ固有の値を指定する場合に入力します。空欄の場合は設定ファイル(config.groovy)内に記述したパスワードを使用します。
|  | OS設定項目 | (オプション) OS設定項目の値比較で、対象サーバ固有の値を指定する場合に入力します。空欄の場合はテンプレートの値を比較します。
|  | VM設定項目 | (オプション) VMWare 仮想マシン設定項目の値比較で、対象サーバ固有の値を指定する場合に入力します。
入力例：
|  | 共通設定 | [6 empty] | OS設定 | [6 empty] | VM設定
|  | 検査ドメイン | 対象サーバ | IPアドレス | ユーザID | テンプレートID | エイリアス名 | 比較対象 | 特定パスワード | CPU数 | メモリ[MB] | IPアドレス2 | IPアドレス3 | IPアドレス4 | IPアドレス5 | ESXiホスト | HDDタイプ | CPU数 | メモリ[GB]
| # | domain | server_name | ip | account_id | template_id | remote_alias | compare_server | specific_password | cpu_total | mem_total | ip2 | ip3 | ip4 | ip5 | esxi_host | hdd_type | NumCpu | MemoryGB
| 1 | Linux | ostrich | 192.168.10.1 | Test | RH6_sample | ostrich
| 2 | Linux | cent7 | 192.168.0.20 | Test | RH7_sample | cent7 | cent7g |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 192.168.10.100 | datastore2 | 1 | 4
| 3 | Linux | cent7g | 192.168.0.70 | Test | RH7_sample | cent7g |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 192.168.10.100 | datastore2 | 1 | 3
| 4 | Windows | win2012 | 192.168.0.27 | Test | Windows_sample | win2012 |  | P@ssw0rd | 1 | 4 |  |  |  |  | 192.168.10.100 | datastore2 | 1 | 4
5
6
7
8
9
10
4. 設定ファイル(config.groovy)編集
設定ファイルを編集します。
notepad++ .\config\config.groovy
以下の各検査対象の接続情報を編集します。
// vCenter接続情報
account.vCenter.Test.server = '192.168.10.100'
account.vCenter.Test.user = 'test_user'
account.vCenter.Test.password = 'P@ssword'
// Linux 接続情報
account.Linux.Test.user = 'someuser'
account.Linux.Test.password = 'P@ssword'
account.Linux.Test.work_dir = '/tmp/gradle_test'
// Windows 接続情報
account.Windows.Test.user = 'administrator'
account.Windows.Test.password = 'P@ssword'
5. Getconfig インベントリ収集実行
getconfig コマンドを実行して、検査対象のインベントリ収集を行います。
getconfig -c .\config\config.groovy
6. 実行結果の参照とコミット
getconfig 実行後、 build 下に保存されたインベントリ収集結果を確認します。
dir .\build
保存された「サーバチェックシート_{日時}.xlsx」を開いてインベントリ収集結果を確認します。
結果の確認ができたら、インベントリ収集結果をコミットをします。
getconfig -u local
構成管理データベースにインベントリ結果をロードする場合は、以下を実行します。
Redmine プラグインデータへのロード
getconfig -u db
Redmine チケット登録
getconfig -c .\config\config.groovy -rp {Redmineプロジェクト名}
| (*) | 選択プラットフォーム
Linux
Windows

## 検査対象
| 共通設定 | [6 empty] | OS設定 | [6 empty] | VM設定
| 検査ドメイン | 対象サーバ | IPアドレス | ユーザID | テンプレートID | エイリアス名 | 比較対象 | 特定パスワード | CPU数 | メモリ[GB] | IPアドレス2 | IPアドレス3 | IPアドレス4 | IPアドレス5 | ESXiホスト | データストア | CPU数 | メモリ[GB]
# | domain | server_name | ip | account_id | template_id | remote_alias | compare_server | specific_password | cpu_total | mem_total | ip2 | ip3 | ip4 | ip5 | VMHost | datastore | NumCpu | MemoryGB
1 | Linux | ostrich | 192.168.10.1 | Test |  | ostrich
2 | Linux | cent7 | 192.168.0.20 | Test |  | cent7 |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 192.168.10.100 | datastore2 | 1 | 4
3 | Linux | cent7g | 192.168.0.70 | Test |  | cent7g | cent7
3 | Windows | win2012 | 192.168.0.16 | Test | Windows_sample | win2012 |  | P@ssw0rd | 1 | 4 |  |  |  |  | 192.168.10.100 | datastore2 | 1 | 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 検査レポート
No | ホスト名 | ドメイン | 接続IP | 機種 | 型番 | S/N | OS名 | アーキテクチャ | CPU数 | CPUコア数 | CPUクロック数 | MEM容量 | ディスク構成 | 内臓ディスク | ネットワーク構成 | サブネット構成 | ゲートウェイ構成 | ボンディング構成 | 管理LAN | NTP | コンソール | パッケージ | 検査成績 | 検査結果 | 備考
map | name | domain | ip | [19 empty] | success_rate | verify_comment | _base
map |  |  |  | 機種 | 型番 | S/N | OS名 |  | CPU数 | MEM容量 | [14 empty] | _redmine:IAサーバ
map | [6 empty] | os | arch | cpu_total | cpu_core | mhz | mem_total | filesystem |  | net_ip | net_subnet | net_route | net_bond |  | ntp | runlevel.console | packages.requirements |  |  | Linux
map | [6 empty] | os_caption | os_architecture | cpu_total | cpu_socket | mhz | visible_memory | filesystem |  | network | network.subnet | network.gw | nic_teaming |  | ntp |  |  |  |  | Windows
map |  |  |  | HSI_SPN | HSI_PRODUCTID | HSI_SBSN | [7 empty] | Storage |  |  |  |  | ip_mng | [5 empty] | iLO
map | [13 empty] | disk |  |  |  |  | network | [5 empty] | Primergy
map |  |  |  | chassis.productname | chassis.productid | chassis.sn | [7 empty] | hdd |  |  |  |  | network | [5 empty] | CiscoUCS

## エラーレポート
| 検査対象 | プラットフォーム | テストID | エラーメッセージ
No | Target | Platform | ID | error_msg

## チェックシート(Linux)
Test | Category | Metric | ID | Device | Comment | Platform
| VMリソース割当て | 仮想マシン名 | vm.name |  | 仮想マシン名 | vCenter
| VMリソース割当て | CPU割り当て数 | vm.NumCpu |  | 仮想マシンのCPU仮想ソケット数 | vCenter
| VMリソース割当て | 電源状態 | vm.PowerState |  | 電源On/Off | vCenter
| VMリソース割当て | メモリ割り当て | vm.MemoryGB |  | メモリ割り当てサイズ[GB] | vCenter
| VMリソース割当て | ESXiホスト | vm.VMHost |  | ESXiホスト名 | vCenter
| VMリソース割当て | クラスター | vm.Cluster |  | vCenterクラスタ名 | vCenter
Y | VMリソース割当て | VMWare リソース | vm |  | Get-VM コマンドで、VMWare リソース割り当てを検索 | vCenter
| VMカスタマイズ | リソース制限 | vm_conf.limit |  | CPU,メモリリソース制限設定 | vCenter
| VMカスタマイズ | シェアレベル | vm_conf.shares_level |  | CPU,メモリ共有レベル設定 | vCenter
| VMカスタマイズ | CPUアフィニティ | vm_conf.cpu_affinity |  | CPUアフィニティ設定 | vCenter
Y | VMカスタマイズ | VMWare カスタマイズ(予約メモリGB) | vm_conf |  | Get-VMResourceConfiguration コマンドで、VMWare リソース設定を検索 | vCenter
| VM拡張設定 | CPUホットアドの有効化 | vmext.CpuHotAddEnabled |  | CPUホットアドの有効化 | vCenter
| VM拡張設定 | すべてのゲストメモリを予約 | vmext.MemoryReservationLockedToMax |  | すべてのゲストメモリを予約（全てロック） | vCenter
| VM拡張設定 | メモリホットプラグ | vmext.MemoryHotAddEnabled |  | メモリホットプラグ | vCenter
Y | VM拡張設定 | VMWare CPU/メモリ ホットアド設定 | vmext |  | Get-VM コマンドで VMWare CPU/メモリ ホットアド設定を検索 | vCenter
Y | VMデータストア | データストア | datastore | Y | Get-Datastore コマンドで、データストアパスを検索 | vCenter
Y | VMハードディスク | VMWare ハードディスク構成 | vm_storage | Y | Get-Harddisk コマンドで、ストレージ構成情報検索 | vCenter
Y | VMネットワーク | VMWare ネットワーク | vmnet | Y | Get-NetworkAdapter コマンドで、ネットワーク・アダプタを検索 | vCenter
| その他VM設定 | VMWare ツールバージョン | vmwaretool.version |  | VMWare ツールバージョン | vCenter
Y | その他VM設定 | VMWare ツール | vmwaretool |  | Get-VM コマンドで、VMWare ツールの有無、バージョンを検索 | vCenter
Y | その他VM設定 | VMWare 時刻同期 | vm_timesync |  | Get-VM コマンドで、VMWare 時刻同期の有無を検索 | vCenter
Y | その他VM設定 | ストレージIOPS制限 | vm_iops_limit |  | Get-VMResourceConfiguration コマンドで、ストレージリソースのIOPS制限値を検索 | vCenter
Y | その他VM設定 | ネットワークアダプタ制限 | vm_nic_limit |  | Get-NetworkAdapter コマンドで、ネットワーク制限値を検索 | vCenter
Y | その他VM設定 | フロッピーディスク構成 | vm_floppy |  | Get-Vm $vm ¦ Get-FloppyDriveコマンドで、フロッピィディスク構成を検索 | vCenter
Y | その他VM設定 | ビデオRAM構成 | vm_video_ram |  | Get-VM コマンドで、ビデオ RAM メモリ割り当てを検索 | vCenter
Y | OSリリース | ホスト名 | hostname |  | hostname -s コマンドで、ホスト名を検索 | Linux
Y | OSリリース | FQDN名 | hostname_fqdn |  | hostname --fqdn コマンドで、FQDN名を検索 | Linux
Y | OSリリース | OSカーネル | uname |  | uname -a コマンドで、OSカーネルバージョンを検索 | Linux
| OSリリース | カーネル | kernel |  | Linux カーネル | Linux
| OSリリース | アーキテクチャ | arch |  | アーキテクチャ | Linux
| OSリリース | OracleLinuxカーネルモード | oracle_linux_kernel |  | Oracle Linux起動カーネル選択(UEK/RH互換) | Linux
Y | OSリリース | OSバージョン | lsb |  | cat /etc/*-release コマンドで、Linux OSディストリビューションを検索 | Linux
| OSリリース | OSリリース | os_release |  | OSリリース | Linux
| OSリリース | OSディストリビューション | os |  | OSディストリビューション | Linux
Y | OS設定 | サーバの識別子 | machineid |  | 以下のファイルを検索してマシンの識別子を検索 /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id | Linux
Y1 | OS設定 | データの暗号化 | fips |  | 以下ファイルを読んで、データ暗号化の有無を確認 /proc/sys/crypto/fips_enabled | Linux
Y1 | OS設定 | 仮想化プラットフォーム | virturization |  | /proc/cpuinfo を検索して、XEN, KVM, Virtualbox など Linux の仮想化プラットフォームの検索 | Linux
Y1 | OS設定 | SELinuxステータス | sestatus |  | sestatus コマンドで、SELinux ステータスを検索 | Linux
| OS設定 | └─SELinux モード | se_mode |  | SELinuxモードの検索。SELinuxが無効の場合は空白 | Linux
Y1 | OS設定 | ISOマウントの有無 | mount_iso |  | mount コマンドで.isoファイルのマウント有無検索 | Linux
Y1 | OS設定 | yumコマンドプロキシ設定有無 | proxy_global |  | /etc/yum.conf から、proxyサーバ定義を検索 | Linux
Y1 | OS設定 | クラッシュダンプサイズ | crash_size |  | /sys/kernel/kexec_crash_size を検索 | Linux
Y1 | OS設定 | クラッシュダンプパス | kdump_path |  | /etc/kdump.conf からカーネルダンプの出力先設定を検索 | Linux
| OS設定 | コアコレクター設定 | core_collector |  | コアコレクター設定 | Linux
Y1 | OS設定 | ランレベル | runlevel |  | /etc/inittabから、OS起動時のランレベルからコンソール設定(3 : CUIコンソール、5 : GUIコンソール)を検索 | Linux
Y1 | OS設定 | コンソール | runlevel.console |  | コンソール設定(GUI、CUI) | Linux
Y1 | OS設定 | DNS設定 | resolve_conf |  | /etc/resolve.conf から nameserver を検索 | Linux
| OS設定 | └─DNSサーバ名 | nameservers |  | DNSサーバの検索 | Linux
Y1 | OS設定 | キーボード配列 | keyboard |  | /etc/sysconfig/keyboard、/etc/vconsole.conf からキーボード配列を検索 | Linux
Y1 | OS設定 | OS言語 | language |  | /proc/cmdline からOS言語を検索 | Linux
Y1 | OS設定 | ブートローダー | grub |  | /etc/default/grupからGRUB_CMDLINE_LINUXのvgaを検索 | Linux
Y1 | OS設定 | タイムゾーン | timezone |  | /etc/sysconfig/clock からタイムゾーンを検索 | Linux
Y1 | NTP設定 | NTP slewモード | ntp_slew |  | /etc/sysconfig/ntpd から、NTP設定を検索。設定しない＝「-u」、設定する「-x」 | Linux
Y1 | NTP設定 | NTPサーバ名 | ntp |  | /etc/ntp.conf から、NTPサーバを検索 | Linux
Y1 | SNMP設定 | SNMPトラップ | snmp_trap |  | '/etc/snmp/snmpd.confから、trapsink <管理サーバ> <コミュニティ名> <ポート番号> 行を検索 | Linux
Y1 | VMWare設定 | VMWare SCSIタイムアウト | vmware_scsi_timeout |  | /etc/udev/rules.d/99-vmware-scsi-udev.rulesからVMWare SCSIタイムアウト検索 | Linux
Y1 | VMWare設定 | VMware Tools の時刻同期 | vmwaretool_timesync |  | VMWareツールの時刻同期設定 | Linux
| CPU | プロセッサーモデル | model_name |  | CPUプロセッサーモデル | Linux
| CPU | CPUクロック | mhz |  | CPUクロック数[MHz] | Linux
| CPU | CPUスレッド数 | cpu_total |  | CPUスレッド数 | Linux
| CPU | CPUコア数 | cpu_core |  | CPUコア数。VMの場合は未記入 | Linux
| CPU | CPUソケット数 | cpu_real |  | CPUソケット数 | Linux
Y | CPU | CPU情報 | cpu |  | /proc/cpuinfo を検索し,プロセッサ構成を検索 | Linux
| メモリ | メモリ総容量 | mem_total |  | メモリ総容量[GB] | Linux
| メモリ | メモリ空容量 | mem_free |  | メモリ空き容量[GB] | Linux
Y | メモリ | メモリ情報 | meminfo |  | /proc/meminfo を検索してメモリ構成を検索 | Linux
Y | ネットワーク | ネットワークブート | net_onboot |  | /etc/sysconfig/network-scripts からネットワークブート構成を検索 | Linux
Y | ネットワーク | デフォルトゲートウェイ | net_route |  | /sbin/ip route コマンドで、デフォルトゲートウェイアドレスを検索 | Linux
Y | ネットワーク | NICの冗長化(bonding設定) | net_bond | Y | /etc/sysconfig/network-scripts/ からNIC冗長設定を検索 | Linux
Y | ネットワーク | ネットワーク情報 | network | Y | /sbin/ip addr コマンドで、ネットワーク構成を検索 | Linux
Y | ストレージ | ストレージデバイス | block_device |  | /sys/block/下からデバイス構成を検索 | Linux
Y | ストレージ | ディスクRAID | mdadb |  | /proc/mdstat からmd([0-9]+)デバイスを取得 | Linux
Y | ストレージ | 自動マウントの設定 | fstab |  | /etc/fstab から設定値が/dev/から始まるパスで、defaultのデバイスを検索 | Linux
| ストレージ | ファイルシステムタイプ | fstypes |  | マウントポイントのファイルシステム | Linux
Y | ストレージ | 論理ボリューム情報 | lvm | Y | mountコマンドで、/dev/mapper/下のLVMボリュームを検索 | Linux
Y | ストレージ | ファイルシステム | filesystem | Y | /bin/lsblk -i コマンドで、マウントポイント構成を検索 | Linux
Y1 | ユーザー | ユーザ情報 | user | Y | /etc/passwd を検索して、ユーザ名を検索 | Linux
Y1 | サービス | サービス構成 | service | Y | chkconfig --list コマンドで、サービス数を検索 | Linux
| パッケージ | 必須パッケージ | packages.requirements |  | 必須パッケージリスト | Linux
Y1 | パッケージ | パッケージ構成 | packages | Y | rpm -qa コマンドで、パッケージ情報検索 | Linux
Y2 | その他OS設定 | Syslogエラー | error_messages | Y | /var/log/messages から error,warning,failed を含む行を検索 | Linux
Y2 | その他OS設定 | Oracleインストーラの有無 | oracle_module |  | /root/package の下にOracleインストールファイルがあるかを検索 | Linux
Y2 | その他OS設定 | Oracleモジュールの有無 | oracle |  | ls -d /opt/oracle/app/product/*/* でOracleのバージョン、サーバ/クライアントを検索 | Linux

## チェックシート(Windows)
Test | Category | Metric | ID | Device | Comment | Platform
| VMリソース割当て | 仮想マシン名 | vm.name |  | 仮想マシン名 | vCenter
| VMリソース割当て | CPU割り当て数 | vm.NumCpu |  | 仮想マシンのCPU仮想ソケット数 | vCenter
| VMリソース割当て | 電源状態 | vm.PowerState |  | 電源On/Off | vCenter
| VMリソース割当て | メモリ割り当て | vm.MemoryGB |  | メモリ割り当てサイズ[GB] | vCenter
| VMリソース割当て | ESXiホスト | vm.VMHost |  | ESXiホスト名 | vCenter
| VMリソース割当て | クラスター | vm.Cluster |  | vCenterクラスタ名 | vCenter
Y | VMリソース割当て | VMWare リソース | vm |  | Get-VM コマンドで、VMWare リソース割り当てを検索 | vCenter
| VMカスタマイズ | リソース制限 | vm_conf.limit |  | CPU,メモリリソース制限設定 | vCenter
| VMカスタマイズ | シェアレベル | vm_conf.shares_level |  | CPU,メモリ共有レベル設定 | vCenter
| VMカスタマイズ | CPUアフィニティ | vm_conf.cpu_affinity |  | CPUアフィニティ設定 | vCenter
Y | VMカスタマイズ | VMWare カスタマイズ(予約メモリGB) | vm_conf |  | Get-VMResourceConfiguration コマンドで、VMWare リソース設定を検索 | vCenter
| VM拡張設定 | CPUホットアドの有効化 | vmext.CpuHotAddEnabled |  | CPUホットアドの有効化 | vCenter
| VM拡張設定 | すべてのゲストメモリを予約 | vmext.MemoryReservationLockedToMax |  | すべてのゲストメモリを予約（全てロック） | vCenter
| VM拡張設定 | メモリホットプラグ | vmext.MemoryHotAddEnabled |  | メモリホットプラグ | vCenter
Y | VM拡張設定 | VMWare CPU/メモリ ホットアド設定 | vmext |  | Get-VM コマンドで VMWare CPU/メモリ ホットアド設定を検索 | vCenter
Y | VMデータストア | データストア | datastore | Y | Get-Datastore コマンドで、データストアパスを検索 | vCenter
Y | VMハードディスク | VMWare ハードディスク構成 | vm_storage | Y | Get-Harddisk コマンドで、ストレージ構成情報検索 | vCenter
Y | VMネットワーク | VMWare ネットワーク | vmnet | Y | Get-NetworkAdapter コマンドで、ネットワーク・アダプタを検索 | vCenter
| その他VM設定 | VMWare ツールバージョン | vmwaretool.version |  | VMWare ツールバージョン | vCenter
Y | その他VM設定 | VMWare ツール | vmwaretool |  | Get-VM コマンドで、VMWare ツールの有無、バージョンを検索 | vCenter
Y | その他VM設定 | VMWare 時刻同期 | vm_timesync |  | Get-VM コマンドで、VMWare 時刻同期の有無を検索 | vCenter
Y | その他VM設定 | ストレージIOPS制限 | vm_iops_limit |  | Get-VMResourceConfiguration コマンドで、ストレージリソースのIOPS制限値を検索 | vCenter
Y | その他VM設定 | ネットワークアダプタ制限 | vm_nic_limit |  | Get-NetworkAdapter コマンドで、ネットワーク制限値を検索 | vCenter
Y | その他VM設定 | フロッピーディスク構成 | vm_floppy |  | Get-Vm $vm ¦ Get-FloppyDriveコマンドで、フロッピィディスク構成を検索 | vCenter
Y | その他VM設定 | ビデオRAM構成 | vm_video_ram |  | Get-VM コマンドで、ビデオ RAM メモリ割り当てを検索 | vCenter
| システム情報 | ドメイン名 | Domain |  | ドメイン名 | Windows
| システム情報 | メーカー | Manufacturer |  | メーカー | Windows
| システム情報 | モデル | Model |  | モデル | Windows
| システム情報 | 所有者 | PrimaryOwnerName |  | 所有者 | Windows
| システム情報 | コンピューター名 | Name |  | コンピューター名 | Windows
Y | システム情報 | システム情報 | system |  | Win32_ComputerSystem オブジェクトから、システム情報を検索 | Windows
| OSリリース | インストール日付 | os_conf.install_date |  | インストール日付 | Windows
| OSリリース | カレントバージョン | os_conf.version |  | OSカレントバージョン | Windows
| OSリリース | カレントビルド | os_conf.build |  | OSカレントビルド | Windows
| OSリリース | 製品ID | os_conf.product_id |  | OSプロダクトID | Windows
Y | OSリリース | OSバージョン | os_conf |  | "HKLM:\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion"レジストリからOSバージョン検索 | Windows
| OSリリース | OS名 | os_caption |  | OS名称 | Windows
| OSリリース | サービスパック | os_csd_version |  | サービスパック名 | Windows
| OSリリース | アーキテクチャ | os_architecture |  | アーキテクチャ(32bit/64bit) | Windows
| OSリリース | 製品タイプ | os_product_type |  | 1:ワークステーション 2:ドメインコントローラ 3:サーバー | Windows
Y | OSリリース | OS情報 | os |  | Win32_OperatingSystem オブジェクトから、OS情報を検索 | Windows
Y1 | OS設定 | ドライバー | driver | Y | Win32_PnPSignedDriver オブジェクトから、ドライバー登録件数を検索 | Windows
Y1 | OS設定 | システム暗号化 | fips |  | 以下システム暗号化ポリシーレジストリの Enabled 値を検索 HKLM:System\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa\\FIPSAlgorithmPolicy | Windows
Y1 | OS設定 | 仮想化プラットフォーム | virturalization |  | Win32_ComputerSystem オブジェクトから仮想化プラットフォームを検索 | Windows
Y | OS設定 | ストレージタイムアウト値 | storage_timeout |  | 以下レジストリからストレージタイムアウト[秒]を検索 "HKLM:SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\disk" | Windows
Y | OS設定 | ディスプレイの設定 | monitor |  | Win32_DesktopMonitorオブジェクトから、ディスプレイの詳細設定を検索 | Windows
| OS設定 | ディスプレイ解像度Y | monitor.height |  | ディスプレイ解像度Y | Windows
| OS設定 | ディスプレイ解像度X | monitor.width |  | ディスプレイ解像度X | Windows
Y1 | OS設定 | InternetExplorerバージョン | ie_version |  | 以下レジストリから、InternetExplorerバージョンを検索 "HKLM:SOFTWARE\\Microsoft\\Internet Explorer" | Windows
Y2 | OS設定 | Windowsシステムイベントログ | system_log | Y | Get-EventLog コマンドで、Windowsシステムイベントログのエラーメッセージを検索 | Windows
Y2 | OS設定 | Windowsアプリイベントログ | apps_log | Y | Get-EventLog コマンドで、Windowsアプリイベントログのエラーメッセージを検索 | Windows
Y1 | OS設定 | NTPサーバ情報 | ntp |  | 以下レジストリからNTPサーバ名検索 "HKLM:System\\CurrentControlSet\\Services\\W32Time\\Parameters" | Windows
Y1 | OS設定 | ユーザーアカウント制御 | user_account_control |  | 以下レジストリからユーザアカウント制御を検索 "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" | Windows
Y1 | OS設定 | リモートデスクトップ接続許可設定 | remote_desktop |  | 以下レジストリからリモートデスクトップ接続の許可設定を検索 "HKLM:System\\CurrentControlSet\\Control\\Terminal Server" | Windows
| CPU | プロセッサーモデル | model_name |  | CPUプロセッサーモデル | Windows
| CPU | CPUクロック | mhz |  | CPUクロック数[MHz] | Windows
| CPU | CPUソケット数 | cpu_socket |  | CPUソケット数 | Windows
| CPU | CPUコア数 | cpu_core |  | CPUコア数 | Windows
| CPU | CPUスレッド数 | cpu_total |  | CPUスレッド数 | Windows
Y | CPU | CPU情報 | cpu |  | Win32_Processor オブジェクトからCPU情報を検索 | Windows
| メモリ | 物理メモリ量 | visible_memory |  | 物理メモリ量[KB] | Windows
| メモリ | 仮想メモリ量 | virtual_memory |  | 仮想メモリ量[KB] | Windows
| メモリ | 空きメモリ量 | free_memory |  | メモリ空き容量[KB] | Windows
Y | メモリ | メモリ情報 | memory |  | Win32_OperatingSystem オブジェクトから、メモリ情報を検索 | Windows
Y1 | ネットワーク | DNSサーバ | dns |  | Get-DnsClientServerAddress コマンドで、DNSサーバ検索 | Windows
Y | ネットワーク | NICチーミング設定 | nic_teaming_config | Y | Get-NetLbfoTeam コマンドで、NICチーミング(NetLBFO)設定を検索 | Windows
Y | ネットワーク | NICチーミング | nic_teaming | Y | Get-NetLbfoTeamNic コマンドで、NICチーミング(NetLBFO)名を検索 | Windows
Y | ネットワーク | TCP keepalive 設定 | tcp |  | 以下レジストリからTCP Keepalive設定を検索 "HKLM:SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" | Windows
Y | ネットワーク | ネットワーク構成 | network | Y | Win32_NetworkAdapterConfiguration オブジェクトから、IP,GW,Indexを検索 | Windows
Y | ネットワークI/F | ネットワークプロファイル | network_profile | Y | Get-NetConnectionProfile コマンドで、ネットワークプロファイル検索。0:パブリック,1:プライベート,2:ドメイン認証 | Windows
Y | ネットワークI/F | ネットワークバインディング | net_bind | Y | Get-NetAdapterBinding コマンドで、ネットワークコンポーネントの状態を検索 | Windows
Y | ネットワークI/F | ネットワークI/F状態 | net_ip | Y | Get-NetIPInterface コマンドで、ネットワーク優先順位を検索 | Windows
Y1 | ファイヤーウォール | ファイヤーウォール受信許可設定 | firewall | Y | Get-NetFirewallRuleコマンドで、Windows Firewall の受信規制リストを検索 | Windows
Y | ストレージ | ディスク容量 | filesystem | Y | Win32_LogicalDisk オブジェクトから、ストレージ容量を検索 | Windows
Y | ユーザ | ログオンテスト | logon_test |  | config.groovyに記述したログオン検査用ユーザでPowerShellリモート疎通を確認 | Windows
Y | ユーザ | ユーザ情報 | user | Y | Win32_UserAccount オブジェクトから、ローカルアカウントのロック情報を検索 | Windows
Y1 | ホスト | hostsファイル | etc_hosts | Y | {win_dir}\system32\drivers\etc\hosts からホストリスト検索 | Windows
Y1 | パッチ | パッチリスト | patch_lists | Y | wmic qfeコマンドで、パッチリストを検索 | Windows
Y1 | サービス | サービス構成 | service | Y | Get-Service コマンドで、サービスのステータスを検索 | Windows
Y1 | パッケージ | パッケージ構成 | packages | Y | Win32_Product オブジェクトから、パッケージ情報検索 | Windows
Y1 | Windows機能 | Windows機能 | feature | Y | Get-WindowsFeature コマンドで、インストールされたWindows機能を検索 | Windows
Y1 | タスク | タスクスケジューラ | task_scheduler | Y | Get-ScheduledTask コマンドで、Windows タスクスケジューラ情報を検索 | Windows

## テンプレート(RH6)
Platform | vCenter | vCenter | vCenter | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux
# | NumCpu | MemoryGB | VMHost | kernel | os | os_release | arch | cpu_total | cpu_real | mem_total | net_dev:k | net_ip:k | net_onboot:k | net_route:k | filesystem:k | filesystem:v | user:k | service:k | service:v | sestatus | packages:k
1 |  |  |  |  | CentOS |  | x86_64 |  |  |  | eth0 | ${ip} |  |  |  |  | zabbix | kdump | On | disabled | dmidecode
2 | [11 empty] | ${ip2} | [5 empty] | restorecond | Off |  | net-snmp-libs
3 | [11 empty] | ${ip3} | [8 empty] | net-snmp-utils
4 | [11 empty] | ${ip4} | [8 empty] | strace
5 | [11 empty] | ${ip5}
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## テンプレート(RH7)
Platform | vCenter | vCenter | vCenter | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux
# | NumCpu | MemoryGB | VMHost | kernel | os | os_release | arch | cpu_total | cpu_real | mem_total | net_dev:k | net_ip:k | net_onboot:k | net_route:k | filesystem:k | filesystem:v | user:k | service:k | service:v | sestatus | packages:k
1 | 1 | 3 |  | 3.10 | CentOS | 7.2 | x86_64 | 1 | 1 | 3 |  | ${ip} |  | 192.168.0.254 | / | 13.9G |  | kdump | ^active | enabled | tigervnc
2 | [11 empty] | ${ip2} |  |  | [SWAP] | 1.6G |  | NetworkManager | ^inactive |  | tigervnc-server
3 | [11 empty] | ${ip3} | [8 empty] | binutils
4 | [11 empty] | ${ip4} | [8 empty] | compat-libcap1
5 | [11 empty] | ${ip5} | [8 empty] | compat-libstdc++-33
6 | [20 empty] | glibc
7 | [20 empty] | glibc-devel
8 | [20 empty] | ksh
9 | [20 empty] | libaio
10 | [20 empty] | libaio-devel
11 | [20 empty] | libgcc
12 | [20 empty] | libstdc++
13 | [20 empty] | libstdc++-devel
14 | [20 empty] | libxcb
15 | [20 empty] | libX11
16 | [20 empty] | libXau
17 | [20 empty] | libXi
18 | [20 empty] | libXtst
19 | [20 empty] | make
20 | [20 empty] | net-tools
21 | [20 empty] | nfs-utils
22 | [20 empty] | smartmontools
23 | [20 empty] | sysstat
24 | [20 empty] | glibc.i686
25 | [20 empty] | glibc-devel.i686
26 | [20 empty] | libaio.i686
27 | [20 empty] | libaio-devel.i686
28 | [20 empty] | libgcc.i686
29 | [20 empty] | libstdc++.i686
30 | [20 empty] | libstdc++-devel.i686
31 | [20 empty] | libxcb.i686
32 | [20 empty] | libX11.i686
33 | [20 empty] | libXau.i686
34 | [20 empty] | libXi.i686
35 | [20 empty] | libXtst.i686
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## テンプレート(Windows)
Platform | vCenter | vCenter | vCenter | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows
# | NumCpu | MemoryGB | VMHost | os_caption | os_architecture | cpu_total | visible_memory | network:key | filesystem:key | filesystem:value | users:key | service:key | service:value
1 |  |  |  | Windows Server 2012 R2 Standard | 64 ビット |  |  | ${ip} |  |  |  | Zabbix Agent | Running
2 | [7 empty] | ${ip2} |  |  |  | wuauserv | Running
3 | [7 empty] | ${ip3}
4 | [7 empty] | ${ip4}
5 | [7 empty] | ${ip5}
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## テンプレート(RH6_sample)
Platform | vCenter | vCenter | vCenter | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux
# | NumCpu | MemoryGB | VMHost | kernel | os | os_release | arch | cpu_total | cpu_real | mem_total | net_dev:k | net_ip:k | net_onboot:k | net_route:k | filesystem:k | filesystem:v | user:k | service:k | service:v | sestatus | packages:k
1 | 1 | 2 |  | 2.6 | CentOS | 6.7 | x86_64 | 1 | 1 | 2 | eth0 | ${ip} | eth0 | 192.168.10.254 | / | 46.5G | zabbix | kdump | On | disabled | dmidecode
2 | [11 empty] | ${ip2} |  |  | [SWAP] | 3G |  | iptables | Off |  | net-snmp-libs
3 | [11 empty] | ${ip3} | [5 empty] | ip6tables | Off |  | net-snmp-utils
4 | [11 empty] | ${ip4} | [5 empty] | restorecond | Off |  | strace
5 | [11 empty] | ${ip5} | [8 empty] | tftp-server
6 | [20 empty] | xinetd
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## テンプレート(RH7_sample)
Platform | vCenter | vCenter | vCenter | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux
# | NumCpu | MemoryGB | VMHost | kernel | os | os_release | arch | cpu_total | cpu_real | mem_total | net_dev:k | net_ip:k | net_onboot:k | net_route:k | filesystem:k | filesystem:v | user:k | service:k | service:v | sestatus | packages:k
1 | 1 | 3 |  | 3.10 | CentOS | 7.2 | x86_64 | 1 | 1 | 3 |  | ${ip} |  | 192.168.0.254 | / | 13.9G |  | kdump | ^active | enabled | tigervnc
2 | [11 empty] | ${ip2} |  |  | [SWAP] | 1.6G |  | NetworkManager | ^inactive |  | tigervnc-server
3 | [11 empty] | ${ip3} | [8 empty] | binutils
4 | [11 empty] | ${ip4} | [8 empty] | compat-libcap1
5 | [11 empty] | ${ip5} | [8 empty] | compat-libstdc++-33
6 | [20 empty] | glibc
7 | [20 empty] | glibc-devel
8 | [20 empty] | ksh
9 | [20 empty] | libaio
10 | [20 empty] | libaio-devel
11 | [20 empty] | libgcc
12 | [20 empty] | libstdc++
13 | [20 empty] | libstdc++-devel
14 | [20 empty] | libxcb
15 | [20 empty] | libX11
16 | [20 empty] | libXau
17 | [20 empty] | libXi
18 | [20 empty] | libXtst
19 | [20 empty] | make
20 | [20 empty] | net-tools
21 | [20 empty] | nfs-utils
22 | [20 empty] | smartmontools
23 | [20 empty] | sysstat
24 | [20 empty] | glibc.i686
25 | [20 empty] | glibc-devel.i686
26 | [20 empty] | libaio.i686
27 | [20 empty] | libaio-devel.i686
28 | [20 empty] | libgcc.i686
29 | [20 empty] | libstdc++.i686
30 | [20 empty] | libstdc++-devel.i686
31 | [20 empty] | libxcb.i686
32 | [20 empty] | libX11.i686
33 | [20 empty] | libXau.i686
34 | [20 empty] | libXi.i686
35 | [20 empty] | libXtst.i686
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## テンプレート(Windows_sample)
Platform | vCenter | vCenter | vCenter | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows
# | NumCpu | MemoryGB | VMHost | os_caption | os_architecture | cpu_total | visible_memory | network:key | filesystem:key | filesystem:value | users:key | service:key | service:value
1 | 2 | 4 | esx | Windows Server 2012 R2 Standard | 64 ビット | 1 | 4 | ${ip} | C | 40 |  | Zabbix Agent | Running
2 | [7 empty] | ${ip2} |  |  |  | wuauserv | Running
3 | [7 empty] | ${ip3}
4 | [7 empty] | ${ip4}
5 | [7 empty] | ${ip5}
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100